## Algemeen
Kwaliteitshandboek technieken GO!
Checklist technische installaties - versie C (april 2022)
SCHOOL
Naam :
Adres :
Tel :
Website :
CONTACTPERSONEN
Directeur :
Naam :
Tel :
GSM :
Email :
Preventieadviseur:
Naam :
Tel :
GSM :
Email :
Infraverantwoordelijke
Naam :
Tel :
GSM :
Email :
ICT coördinator:
Naam :
Tel :
GSM :
Email :
Energie coördinator :
Naam :
Functie :
Tel :
GSM :
Email :
Onderhoudspersoneel :
Naam :
Tel :
GSM :
Email :

## Elektriciteit
Kwaliteitshandboek technieken GO!
Checklist technische installaties - versie C (april 2022)
ELEKTRICITEIT
nr | titel | eenheid | opmerking
1 | EAN-nummer
2 | Distributienetbeheerder
Naam contactpersoon en telefoonnummer
| Beschikbaar vermogen volgens contract | kVA
3 | Teller (type)
4 | Spanning (aansluiting) | V
5 | Vermogen aansluiting
6 | Kortsluitspanning
7 | Type net
8 | Nazicht beschikbare capaciteit
Verzwaring aansluiting nodig?
| Eventuele nieuwe capaciteit | kVA
Uitbreiding (ALSB) bord vereist?
Beschikbare vertrek:
Gebouw
Bord
Nummer vertrek
| Spanning | V
Type beveiliging
Differentieel
| Kortsluitstroom | kA
| Netuitbreiding vereist? |  | tijdig (bij de aanvang) door te geven aan hoofdaannemer
9 | Bijkomende vereiste capaciteit | kVA
10 | Afstand vertrek tot hoofdbord nieuwbouw | m
11 | Berekende maximaal beveiligde kabellengte | m
12 | Berekende spanningsval | %
13 | Berekende kortsluitstroom hoofdbord nieuwbouw | kA
Situatieschets (nieuw/oud) domein met tracés
Opmerkingen - algemeen:
Note on B8: GO!: n.v.t. bij LS-aansluiting op te vragen bij school/scholengroep
Note on B12: GO!: n.v.t. bij LS-aansluiting
Note on B25: GO!: n.v.t. bij LS-aansluiting
Note on B26: GO!: na te vragen bij nutsmaatschappij
Note on B32: GO!: Geef het nummer v/d schets op

## Data
Kwaliteitshandboek technieken GO!
Checklist technische installaties - versie C (april 2022)
DATA
nr | titel | eenheid | opmerking
1 | Telecom operator |  | (Telenet of Proximus)
2 | Telecom contactpersoon en telefoonnr:
3 | Klantnummer
4 | Contractuele telecom bepalingen
| Type kabel (aansluiting) |  | Bvb.Glasvezel / Coax / Koper
| IP-adres(sen) (type) |  | Bvb.(Vast / Dynamisch)
| IP-adres(sen) (aantal) |  | Bvb.(1/8/16/32)
| Volume databeperking | Terrabyte | Bvb. (Geen beperking / 10 Tb)
| Downloadsnelheid | Mbps | Bvb.(100 Mbps, 500 Mbps)
| Uploadsnelheid | Mbps | Bvb.(40 Mbps, 80 Mbps)
5 | Nazicht beschikbare datacapaciteit
| Datanet uitbreiding vereist? |  | Tijdig (bij de aanvang) door te geven aan hoofdaannemer
| Aanpassing type aansluiting nodig? |  | Bvb. (glasvezel ipv coax of koper)
| Gewenst aantal vaste IP-adressen |  | Bvb. (geen / 8 / 16 / 32)
| Gewenste volume beperking |  | Bvb. (Onbeperkt )
| Uitbreiding patchpanel vereist? |  | Bvb. (2 extra racks met switches)
Beschikbare data punten:
Aantal Switches
Aantal Routers
Aantal FIX datastopcontacten
Aantal WIFI-accespoints
Situatieschets (nieuw/oud) domein met tracés
Opmerkingen - algemeen:
Note on B29: GO!: Geef het nummer v/d schets op

## Water
Kwaliteitshandboek technieken GO!
Checklist technische installaties - versie C (april 2022)
WATER
nr | titel | eenheid | opmerking
1 | Teller-nummer
2 | Distributienetbeheerder
Naam contactpersoon en telefoonnr:
3 | Teller (type)
| Capaciteit | m³/h
4 | Druk | bar
5 | Blusmiddelen
Hydranten (bestaand/bijkomend)
Haspels (bestaand/bijkomend)
6 | Diameter hoofdleiding (DN)
| Aansluiting (inkomend) | mm
| Na de teller | mm
7 | Bijkomende vereiste capaciteit | m³/h
8 | Nazicht beschikbare capaciteit
Verzwaring aansluiting nodig?
| Eventuele nieuwe capaciteit | m³/h
Uitbreiding collector vereist?
Beschikbare aansluiting:
| DN | mm
Materiaal
| Netuitbreiding vereist? |  | tijdig (bij de aanvang) door te geven aan hoofdaannemer
9 | Diameter leiding naar nieuwbouw (DN) | mm
10 | Afstand teller tot nieuwbouw | m
Situatieschets (nieuw/oud) domein met tracés
opmerkingen - algemeen :
Note on B25: GO!: na te vragen bij nutsmaatschappij
Note on B29: GO!: Geef het nummer v/d schets op

## Gas
Kwaliteitshandboek technieken GO!
Checklist technische installaties - versie C (april 2022)
GAS
nr | titel | eenheid | opmerking
1 | EAN-nummer
2 | Distributienetbeheerder
naam contactpersoon en telefoonnr:
3 | Teller (type)
| capaciteit | m³/h
kW
4 | Druk | mbar
5 | Type gas
6 | Diameter hoofdleiding (DN)
| aansluiting (inkomend) | mm
| na de teller | mm
7 | Bijkomende vereiste capaciteit | kW
8 | Nazicht beschikbare capaciteit
Verzwaring aansluiting nodig?
| Eventuele nieuwe capaciteit | kW
Uitbreiding collector vereist?
Beschikbare aansluiting:
| DN | mm
Materiaal
| netuitbreiding vereist? |  | tijdig (bij de aanvang) door te geven aan hoofdaannemer
9 | Diameter leiding naar nieuwbouw (DN) | mm
10 | Afstand teller tot nieuwbouw | m
11 | Berekend drukverlies nieuwe toestand | mbar
Situatieschets (nieuw/oud) domein met tracés
opmerkingen - algemeen :
Note on B24: GO!: na te vragen bij nutsmaatschappij
Note on B29: GO!: Geef het nummer v/d schets op

## Riolering
Kwaliteitshandboek technieken GO!
Checklist technische installaties - versie C (april 2022)
Riolering
nr | titel | eenheid | opmerking
Situatieschets (nieuw/oud) domein met tracés
opmerkingen - algemeen :
Note on B6: GO!: Geef het nummer v/d schets op