Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – A12 Medialift (nutsvoorzieningen labo) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |
| Type: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers en leerlingen. |  |  |  |

Toepasselijke pictogrammen

Lees de handleiding.

| Voorkomingsmaatregelen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Algemene veiligheids-voorschriften | - Gebruik de machine enkel zoals beschreven in de handleiding - Neem de medialift pas in gebruik nadat er (na montage en installatie) een vakkundige test is uitgevoerd. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Instrueer leerlingen die met het toestel gaan werken, uitvoerig omtrent juist gebruik, dit in het bijzonder voor de veiligheidsvoorschriften |  |  |
| Transport | - Niet van toepassing |  |  |
| Vóór het gebruik | - Controleer de medialift voor ieder gebruik op zichtbare beschadigingen |  |  |
| Tijdens het gebruik | - Druk igv. nood de noodstopdrukknop in. - Bij gaslucht: open het raam en onderbreek de gastoevoer door de NOODSTOP in te drukken. Verlaat de ruimte en sluit deze af. |  |  |
| Na het gebruik | - Sluit na ieder gebruik de hoofdstroomvoorziening af en haal de sleutel uit het slot om onbevoegd gebruik te voorkomen |  |  |
| Onderhoud en herstelling | - Uitsluitend uit te voeren bij een spanningsloze machine (hoofdschakelaar in open toestand vergrendeld). - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Gebruik enkel vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden/reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |  |  |
| Visum |  |  |  |
| Hiërarchische lijn Handtekening: |  | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: |  | Naam: | Naam: |