| Veiligheidsinstructiekaart a12 # Industriële warme luchtblazer |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |
| Type: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal/locatie: |  |  |

## Toepasselijke pictogrammen

##### Lees de handleiding

| ## Voorkomingsmaatregelen |  |
| --- | --- |
| ### Algemene veiligheids-voorschriften | - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Gebruik het toestel enkel waarvoor het geschikt is. - Gebruik het toestel enkel binnenshuis. - Houd het toestel buiten het bereik van kinderen en onbevoegden. - Toestel niet gebruiken in ruimten kleiner dan 4 m² - Maak alleen gebruik van een verlengsnoer dat in goede staat is. |

| ### Transport | - Het toestel nooit verplaatsen indien het nog in werking is. - Het toestel enkel verplaatsen indien het voldoende afgekoeld is. |
| --- | --- |

| ### Vóór het gebruik | - Toestel enkel te gebruiken op stabiele horizontale ondergrond. - Toestel nooit gebruiken indien er zichtbare schade is aan het toestel zelf en/of het aansluitsnoer. |
| --- | --- |

| ### Tijdens het gebruik | - Sluit het toestel steeds op een geaard stopcontact aan. - Zorg voor minimaal 60 cm vrije ruimte aan boven- en zijkanten van het toestel. - Zorg voor minimaal 100 cm vrije ruimte aan voorkant van het toestel. - Gebruik het toestel niet in de buurt van brandbare voorwerpen. - Gebruik het toestel niet in ruimtes met explosief gas. - Gebruik het toestel niet wanneer in de ruimte ontvlambare oplosmiddelen, vernis, lijm of dergelijke gebruikt wordt. - Steek geen voorwerpen in de kachel. - Aan- en afvoerroosters mogen nooit afgedekt worden. |
| --- | --- |

| ### Na het gebruik | - Plaats de draaischakelaar in de uit stand en trek de stekker uit het stopcontact. - Verzeker u ervan dat het toestel uitgeschakeld is wanneer de ruimte verlaten wordt. |
| --- | --- |

| ### Onderhoud en herstelling | - Onderhoud mag enkel indien het toestel uitgeschakeld is, de stekker uit het stopcontact getrokken is en het toestel voldoende afgekoeld is. - Nooit water gebruiken om het omhulsel van het toestel te reinigen. - Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen. - Herstellingen mogen enkel door een voldoende bekwaam technicus gebeuren. |
| --- | --- |

| ## Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Hiërarchische lijn | #### Preventieadviseur-arbeidsarts | #### Preventieadviseur |
| #### Naam | #### Naam | #### Naam |