| Veiligheidsinstructiekaart A12 # Sterilisator |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |  |  |  |
| Type: |  |  |  |  |  |
| Serienummer: |  |  |  |  |  |
| Afdeling: |  |  |  |  |  |
| Lokaal/locatie: |  |  |  |  |  |
| Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers en gelijkgestelden. |  |  |  |  |  |
| ## Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |
|  |  | ##### Bij het uitladen van warme voorwerpen, hitte bestendige handschoenen dragen. |  |  |
| ##### Lees aandachtig de handleiding |  |  | ##### Warme onderdelen |  |

| ## Voorkomingsmaatregelen |  |
| --- | --- |
| ### Algemene veiligheids-voorschriften | - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Gebruik het toestel enkel en alleen voor de bewerkingen waarvoor ze geschikt is. - Toestel uitsluitend te bedienen door of onder toezicht van iemand met voldoende opleiding. - Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegde persoon. - Zorg voor een nette werkpost. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Zorg voor een voldoende verluchte werkpost. - Werk met het elektrische gereedschap niet in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. - Het toestel moet opgesteld worden met voldoende vrije ruimte rondom het toestel. |
| ### Transport | - Toestel steeds met 2 personen verplaatsen, gebruik makend van draagriemen. - Bij transport het toestel steeds uitzetten. - Transporteer en bewaar het toestel vorstvrij. |
| ### Vóór het gebruik | - Het apparaat mag alleen geplaatst, geïnstalleerd en in bedrijf genomen worden door personeel dat door MELAG geautoriseerd is. - Controleer of de elektrische snoeren in orde zijn. - Stopcontact moet steeds bereikbaar blijven om stekker uit te trekken in geval van nood. - Het veerveiligheidsventiel moet vrij kunnen bewegen en mag bijv. niet worden afgeplakt of geblokkeerd. Plaats het apparaat zodanig dat een probleemloze werking van het veerveiligheidsventiel gewaarborgd is |

| ### Tijdens het gebruik | - Sluit het toestel steeds op een geaard stopcontact aan. - Let er bij het openen van de deur na het afbreken van een programma op dat er, afhankelijk van het tijdstip waarop het programma werd afgebroken, hete stoom uit de steriliseerkamer kan ontsnappen. - Gebruik een traylifter om de tray te verwijderen. Raak het sterielgoed, de ketel, de houder of de binnenkant van de deur nooit aan met blote handen. Deze delen zijn heet |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Na het gebruik | - Verzeker u ervan dat het toestel uitgeschakeld is wanneer de ruimte verlaten wordt. |  |  |
| ### Onderhoud en herstelling | - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen. - Gebruik enkel onderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Onderhoud mag enkel indien het toestel voldoende afgekoeld is. - Uitsluitend uit te voeren bij gegarandeerd spanningsloze machine. |  |  |
| ## Visum |  |  |  |
| #### Hiërarchische lijn |  | #### Preventieadviseur-arbeidsarts | #### Preventieadviseur |
| #### Naam |  | #### Naam | #### Naam |