Controlelijst brandhaspel

Gemeenschappelijke preventiedienst

| Instelling: | Locatie: |
| --- | --- |
| Controledatum: | Periodieke controle uitgevoerd door: |
| Nummer haspel: | Frequentie: 1x jaar |

| Controle en onderhoud van brandhaspels met vormvaste slang (NBN 671-3) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Criteria | o k | n o k | n v t | Actie |
|  | Aangeduid met pictogram? |  |  |  |  |
|  | Brandhaspel goed bereikbaar? |  |  |  |  |
|  | Omkasting in goede staat en deur gaat gemakkelijk open? |  |  |  |  |
|  | Haspel zeer stevig en vast op de muur geplaatst? |  |  |  |  |
|  | Slanggeleider voor de haspelslang zit goed vast? |  |  |  |  |
|  | Er zijn geen zichtbare beschadiging, corrosie of zichtbare lekken aanwezig? |  |  |  |  |
|  | Spuitmond geborgen achter de watertoevoerkraan in gesloten stand (eerst kraan openen om te kunnen gebruiken)? |  |  |  |  |
|  | Kran(en) in goede staat? |  |  |  |  |
|  | Spuitmond gemakkelijk te bedienen? |  |  |  |  |
|  | Haspel draait gemakkelijk in beide richtingen (afrollen/oprollen)? |  |  |  |  |
|  | De spanringen van de slang zitten goed vast? |  |  |  |  |
|  | Slang in goede staat (geen vervorming/barst/slijtage)? |  |  |  |  |
|  | Functioneert goed-voldoende debiet (min. 2 brandslangen afrollen en gelijktijdig testen)? |  |  |  |  |
|  | Instructies zijn duidelijk leesbaar ? |  |  |  |  |
| Conclusie: de haspel is - in orde - niet in orde |  |  |  |  |  |