Controlelijst brandhaspels

Gemeenschappelijke preventiedienst

| Instelling: | Locatie: |
| --- | --- |
| Controledatum: | Periodieke controle uitgevoerd door: |
| Nummer haspels: | Frequentie: 1x jaar |

| Nr | Criteria | Nr | Criteria |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aangeduid met pictogram? |  | Kran(en) in goede staat? |
|  | Brandhaspel goed bereikbaar? |  | Spuitmond gemakkelijk te bedienen? |
|  | Omkasting in goede staat en deur gaat gemakkelijk open? |  | Haspel draait gemakkelijk in beide richtingen (afrollen/oprollen)? |
|  | Haspel zeer stevig en vast op de muur geplaatst? |  | De spanringen van de slang zitten goed vast? |
|  | Slanggeleider voor de haspelslang zit goed vast? |  | Slang in goede staat (geen vervorming/barst/slijtage)? |
|  | Er zijn geen zichtbare beschadiging, corrosie of zichtbare lekken aanwezig? |  | Functioneert goed-voldoende debiet (min. 2 brandslangen afrollen en gelijktijdig testen)? |
|  | Spuitmond geborgen achter de watertoevoerkraan in gesloten stand (eerst kraan openen om te kunnen gebruiken)? |  | Instructies zijn duidelijk leesbaar ? |

| Nr | Locatie | ##### Criteria (invullen met ok-nok -of nvt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Actie – In orde – Niet in orde |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |