## checklist
Logo of gegevens scholengroep
VEILIGHEIDSPROCEDURE
Gebouwgebondenen installaties en oefeninstallaties (RL 89/655/EEG - KB 12/08/1993) | [14 empty] | Naam:
Installatieverantwoordelijke scholengroep: | [14 empty] | Adres:
Contactpersoon preventie school: | [14 empty] | Plaats
Documentnummer: G-0:5.01
Controlelijst: elektrische installatie (RL 89/655/EEG - KB 12/08/1993)
nr verdeelbord: |  | plaats verdeelbord: | [12 empty] | uitgevoerd door:
Opmerkingen / maatregelen:
1. | Soort Installatie |  |  |  | Risicobeoordeling |  |  |  |  | Risico |  |  |  | Referentienummer |  |  | Risicobeoordeling |  |  |  |  | Procedures, VIK
| Gebouwgebonden installatie |  |  |  | EN-ISO-12100 | [11 empty] | EN-ISO-12100
| Oefeninstallatie |  |  |  | Effect | Blootstelling | Waarschijnlijkheid | Afwending | Risicograaf | misschien aanvaardbaar | verbetering vereist | onmiddellijk verbeteren | stoppen werkzaamheden |  |  |  | Effect | Blootstelling | Waarschijnlijkheid | Afwending | Risicograaf
2. | Nettype: spanningen t.o.v. de aarde
| TT- net: 3 x 230/400V + N | Ja | Nee | NVT
[5 empty] | E | B | W | A | R | [5 empty] | Preventiemaatregelen | OK | E | B | W | A | R
Practicum
1 | Is de beveiliging tegen gevolgen van onrechtstreekse aanraking in overeenstemming met het netstelsel van de practicuminstallatie van het labo elektriciteit? (TT-net: aarding + verliesstroomschakelaar; TN-S: aarding + differentieel of installatieautomaat/smeltveiligheden; TN-C: aarding + correcte installatieautomaat/smeltveiligheden; IT: te elimineren) |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  |  | X |  |  | Ervoor zorgen dat de beveiliging tegen gevolgen van onrechtstreekse aanraking in overeenstemming is met het netstelsel van de practicuminstallatie van het labo elektriciteit (TT-net: aarding + verliesstroomschakelaar; TN-S: aarding + differentieel of installatieautomaat/meltveiligheden; TN-C: aarding + correcte installatieautomaat/smeltveiligheden; IT: te elimineren). |  | 1 | nvt | 1 | 1 | 1 |  | 8 | 1 | TRUE | TRUE
2 | Is er een “schakelprocedure” voor de practicuminstallatie van het labo elektriciteit opgesteld (o.a. visuele controle van de proefopstelling door een BA5 bevoegd persoon; controlemeting op afwezigheid van kortsluiting, afschermen van naakte onder spanning staande delen, schakelen van de spanning)? |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  |  | X |  |  | Een "schakelprocedure" voor de practicuminstallatie van het labo elektriciteit opstellen (o.a. visuele controle van de proefopstelling door een BA5 bevoegd persoon; controlemeting op afwezigheid van kortsluiting, afschermen van naakte onder spanning staande delen, schakelen van de spanning). |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8 | FALSE | TRUE | FALSE
3 | Is er een schriftelijke meetprocedure voor de practicuminstallatie van het labo elektriciteit en wordt deze procedure toegepast (o.a. controle continuïteit meetsnoeren, controle aanwezigheid spanning, controle afwezigheid spanning)? |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |  | X |  |  |  | Een schriftelijke meetprocedure voor de practicuminstallatie van het labo elektriciteit opstellen en toepassen (o.a. controle continuïteit meetsnoeren, controle aanwezigheid spanning, controle afwezigheid spanning, controle aanwezigheid spanning). |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6 | FALSE | TRUE | FALSE
4 | Elektrische schema’s van de proefopstellingen in het labo elektriciteit aanwezig. Heeft de lln deze toegepast |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  |  | X |  |  | Elektrische schema’s van de proefopstellingen in het labo elektriciteit opmaken. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8 | FALSE | TRUE | FALSE
5 | Zijn de werkinstructies voor werkzaamheden aan elektrische installaties opgenomen in de oefeningen van de leerlingen? |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |  | X |  |  |  | Werkinstructies voor werkzaamheden aan elektrische installaties opnemen in de oefeningen van de leerlingen. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6 | FALSE | TRUE | FALSE
6 | Is er een procedure uitgeschreven voor het “inschakelen van de spanning”? |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  |  | X |  |  | Een procedure voor het “inschakelen van de spanning” uitschrijven en toepassen. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8 | FALSE | TRUE | FALSE
7 | Is er een procedure voor het verplicht gebruik van de nodige PBM's bij het onder spanning werken aan de LS (meten en testen). |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  |  | X |  |  | Werken onder ZLS Ter beschikking stellen: - Brandwerende werkkleding - Anti-UV bril en/of gezichtsbescherming - Isolerende handschoenen LS klasse 0 Isolerende veiligheidsschoenen - Isolerende vloermatten - Veiligheidshelm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8 | FALSE | TRUE | FALSE
8 | Is rechtstreekse aanraking met onder spanning staande delen van de proefopstellingen in het labo elektriciteit mogelijk? |  |  |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |  |  |  | X |  | - spanningsloos te werken; - de onder spanning staande delen af te schermen; - gebruik te maken van veiligheidsstekkers en veiligheidsbussen; - te werken met verlaagde veilige spanning (12V-24V) rekening houdend met de uitwendige invloeden; - vóór het onder spanning brengen van de installatie steeds de vereiste afscherming te plaatsen of de deur van de verdeelkast te sluiten. |  | 1 | nvt | 1 | 1 | 1 |  | 12 | 1 | TRUE | TRUE
9 | Zijn de bewegende delen (bv. ventilatorschoep, as) van de proefopstellingen in het labo elektriciteit afgeschermd? |  |  |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |  |  |  | X |  | Bewegende delen (bv. ventilatorschoep, as) van de proefopstellingen in het labo elektriciteit afschermen. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 12 | FALSE | TRUE | FALSE
10 | Voldoet de gebouwgebonden installatie aan het KB Eelektrische Installaties van 4/12/2012 BS 21/12/2012? |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 |  |  |  | X |  | De gebouwgebonden installatie aanpassen. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 14 | FALSE | TRUE | FALSE
TRUE
Gegevens school
Note on F13: Ernstgraad 1 . kleine verwondingen, gewoonlijk herstelbaar 2 . ernstig, gewoonlijk onherstelbaar 3 . dood
Note on G13: Blootstelling 0 nvt 1 . zelden tot soms 2 . vaak tot continue
Note on H13: Waarschijnlijkheid op Incident 1 . Laag (zal waarschijnlijk niet optreden) 2 . gemiddeld (kan voorkomen tijdens levensduur van de machine) 3 . hoog (zal vaak voorkomen)
Note on I13: Afwending 1 . mogelijk onder bepaalde omstandigheden 2 . Niet / nauwelijks mogelijk
Note on S13: Ernstgraad 1 . kleine verwondingen, gewoonlijk herstelbaar 2 . ernstig, gewoonlijk onherstelbaar 3 . dood
Note on T13: Blootstelling 0 nvt 1 . zelden tot soms 2 . vaak tot continue
Note on U13: Waarschijnlijkheid op Incident 1 . Laag (zal waarschijnlijk niet optreden) 2 . gemiddeld (kan voorkomen tijdens levensduur van de machine) 3 . hoog (zal vaak voorkomen)
Note on V13: Afwending 1 . mogelijk onder bepaalde omstandigheden 2 . Niet / nauwelijks mogelijk
Note on F21: EFFECT: 1 : Kleine verwonding, nauwelijks verzuim of ongevallen 2: Ernstige verwonding, gemiddeld verzuim en/of ongevallen 3: Dood, hoog verzuim en/of ongevallan
Note on G21: BLOOTSTELLING: n.v.t: enkel als EFFECT = kleine verwonding (1) 1: Zelden tot soms 2: Vaak tot continu
Note on H21: WAARSCHIJNLIJKHEID: 1: Laag, zal waarschijnlijk niet optreden, nauwelijks oorzaak van verzuim of omstandigheden 2: Gemiddeld (kan voorkomen) niet vaker dan andere oorzaken ; oorzaak van verzuim en/of ongevallen. 3: Hoog, zal waarschijnlijk optreden ; vaak oorzaak van verzuim of ongevallen.
Note on I21: AFWENDING 1 : mogelijk onder bepaalde omstandigheden 2: nauwelijks mogelijk
Note on S21: EFFECT: 1 : Kleine verwonding, nauwelijks verzuim of ongevallen 2: Ernstige verwonding, gemiddeld verzuim en/of ongevallen 3: Dood, hoog verzuim en/of ongevallan
Note on T21: BLOOTSTELLING: n.v.t: enkel als EFFECT = kleine verwonding (1) 1: Zelden tot soms 2: Vaak tot continu
Note on U21: WAARSCHIJNLIJKHEID: 1: Laag, zal waarschijnlijk niet optreden, nauwelijks oorzaak van verzuim of omstandigheden 2: Gemiddeld (kan voorkomen) niet vaker dan andere oorzaken ; oorzaak van verzuim en/of ongevallen. 3: Hoog, zal waarschijnlijk optreden ; vaak oorzaak van verzuim of ongevallen.
Note on V21: AFWENDING 1 : mogelijk onder bepaalde omstandigheden 2: nauwelijks mogelijk
Note on F22: EFFECT: 1 : Kleine verwonding, nauwelijks verzuim of ongevallen 2: Ernstige verwonding, gemiddeld verzuim en/of ongevallen 3: Dood, hoog verzuim en/of ongevallan
Note on G22: BLOOTSTELLING: n.v.t: enkel als EFFECT = kleine verwonding (1) 1: Zelden tot soms 2: Vaak tot continu
Note on H22: WAARSCHIJNLIJKHEID: 1: Laag, zal waarschijnlijk niet optreden, nauwelijks oorzaak van verzuim of omstandigheden 2: Gemiddeld (kan voorkomen) niet vaker dan andere oorzaken ; oorzaak van verzuim en/of ongevallen. 3: Hoog, zal waarschijnlijk optreden ; vaak oorzaak van verzuim of ongevallen.
Note on I22: AFWENDING 1 : mogelijk onder bepaalde omstandigheden 2: nauwelijks mogelijk
Note on S22: EFFECT: 1 : Kleine verwonding, nauwelijks verzuim of ongevallen 2: Ernstige verwonding, gemiddeld verzuim en/of ongevallen 3: Dood, hoog verzuim en/of ongevallan
Note on T22: BLOOTSTELLING: n.v.t: enkel als EFFECT = kleine verwonding (1) 1: Zelden tot soms 2: Vaak tot continu
Note on U22: WAARSCHIJNLIJKHEID: 1: Laag, zal waarschijnlijk niet optreden, nauwelijks oorzaak van verzuim of omstandigheden 2: Gemiddeld (kan voorkomen) niet vaker dan andere oorzaken ; oorzaak van verzuim en/of ongevallen. 3: Hoog, zal waarschijnlijk optreden ; vaak oorzaak van verzuim of ongevallen.
Note on V22: AFWENDING 1 : mogelijk onder bepaalde omstandigheden 2: nauwelijks mogelijk
Note on F23: EFFECT: 1 : Kleine verwonding, nauwelijks verzuim of ongevallen 2: Ernstige verwonding, gemiddeld verzuim en/of ongevallen 3: Dood, hoog verzuim en/of ongevallan
Note on G23: BLOOTSTELLING: n.v.t: enkel als EFFECT = kleine verwonding (1) 1: Zelden tot soms 2: Vaak tot continu
Note on H23: WAARSCHIJNLIJKHEID: 1: Laag, zal waarschijnlijk niet optreden, nauwelijks oorzaak van verzuim of omstandigheden 2: Gemiddeld (kan voorkomen) niet vaker dan andere oorzaken ; oorzaak van verzuim en/of ongevallen. 3: Hoog, zal waarschijnlijk optreden ; vaak oorzaak van verzuim of ongevallen.
Note on I23: AFWENDING 1 : mogelijk onder bepaalde omstandigheden 2: nauwelijks mogelijk
Note on S23: EFFECT: 1 : Kleine verwonding, nauwelijks verzuim of ongevallen 2: Ernstige verwonding, gemiddeld verzuim en/of ongevallen 3: Dood, hoog verzuim en/of ongevallan
Note on T23: BLOOTSTELLING: n.v.t: enkel als EFFECT = kleine verwonding (1) 1: Zelden tot soms 2: Vaak tot continu
Note on U23: WAARSCHIJNLIJKHEID: 1: Laag, zal waarschijnlijk niet optreden, nauwelijks oorzaak van verzuim of omstandigheden 2: Gemiddeld (kan voorkomen) niet vaker dan andere oorzaken ; oorzaak van verzuim en/of ongevallen. 3: Hoog, zal waarschijnlijk optreden ; vaak oorzaak van verzuim of ongevallen.
Note on V23: AFWENDING 1 : mogelijk onder bepaalde omstandigheden 2: nauwelijks mogelijk
Note on F24: EFFECT: 1 : Kleine verwonding, nauwelijks verzuim of ongevallen 2: Ernstige verwonding, gemiddeld verzuim en/of ongevallen 3: Dood, hoog verzuim en/of ongevallan
Note on G24: BLOOTSTELLING: n.v.t: enkel als EFFECT = kleine verwonding (1) 1: Zelden tot soms 2: Vaak tot continu
Note on H24: WAARSCHIJNLIJKHEID: 1: Laag, zal waarschijnlijk niet optreden, nauwelijks oorzaak van verzuim of omstandigheden 2: Gemiddeld (kan voorkomen) niet vaker dan andere oorzaken ; oorzaak van verzuim en/of ongevallen. 3: Hoog, zal waarschijnlijk optreden ; vaak oorzaak van verzuim of ongevallen.
Note on I24: AFWENDING 1 : mogelijk onder bepaalde omstandigheden 2: nauwelijks mogelijk
Note on S24: EFFECT: 1 : Kleine verwonding, nauwelijks verzuim of ongevallen 2: Ernstige verwonding, gemiddeld verzuim en/of ongevallen 3: Dood, hoog verzuim en/of ongevallan
Note on T24: BLOOTSTELLING: n.v.t: enkel als EFFECT = kleine verwonding (1) 1: Zelden tot soms 2: Vaak tot continu
Note on U24: WAARSCHIJNLIJKHEID: 1: Laag, zal waarschijnlijk niet optreden, nauwelijks oorzaak van verzuim of omstandigheden 2: Gemiddeld (kan voorkomen) niet vaker dan andere oorzaken ; oorzaak van verzuim en/of ongevallen. 3: Hoog, zal waarschijnlijk optreden ; vaak oorzaak van verzuim of ongevallen.
Note on V24: AFWENDING 1 : mogelijk onder bepaalde omstandigheden 2: nauwelijks mogelijk
Note on F25: EFFECT: 1 : Kleine verwonding, nauwelijks verzuim of ongevallen 2: Ernstige verwonding, gemiddeld verzuim en/of ongevallen 3: Dood, hoog verzuim en/of ongevallan
Note on G25: BLOOTSTELLING: n.v.t: enkel als EFFECT = kleine verwonding (1) 1: Zelden tot soms 2: Vaak tot continu
Note on H25: WAARSCHIJNLIJKHEID: 1: Laag, zal waarschijnlijk niet optreden, nauwelijks oorzaak van verzuim of omstandigheden 2: Gemiddeld (kan voorkomen) niet vaker dan andere oorzaken ; oorzaak van verzuim en/of ongevallen. 3: Hoog, zal waarschijnlijk optreden ; vaak oorzaak van verzuim of ongevallen.
Note on I25: AFWENDING 1 : mogelijk onder bepaalde omstandigheden 2: nauwelijks mogelijk
Note on S25: EFFECT: 1 : Kleine verwonding, nauwelijks verzuim of ongevallen 2: Ernstige verwonding, gemiddeld verzuim en/of ongevallen 3: Dood, hoog verzuim en/of ongevallan
Note on T25: BLOOTSTELLING: n.v.t: enkel als EFFECT = kleine verwonding (1) 1: Zelden tot soms 2: Vaak tot continu
Note on U25: WAARSCHIJNLIJKHEID: 1: Laag, zal waarschijnlijk niet optreden, nauwelijks oorzaak van verzuim of omstandigheden 2: Gemiddeld (kan voorkomen) niet vaker dan andere oorzaken ; oorzaak van verzuim en/of ongevallen. 3: Hoog, zal waarschijnlijk optreden ; vaak oorzaak van verzuim of ongevallen.
Note on V25: AFWENDING 1 : mogelijk onder bepaalde omstandigheden 2: nauwelijks mogelijk
Note on F26: EFFECT: 1 : Kleine verwonding, nauwelijks verzuim of ongevallen 2: Ernstige verwonding, gemiddeld verzuim en/of ongevallen 3: Dood, hoog verzuim en/of ongevallan
Note on G26: BLOOTSTELLING: n.v.t: enkel als EFFECT = kleine verwonding (1) 1: Zelden tot soms 2: Vaak tot continu
Note on H26: WAARSCHIJNLIJKHEID: 1: Laag, zal waarschijnlijk niet optreden, nauwelijks oorzaak van verzuim of omstandigheden 2: Gemiddeld (kan voorkomen) niet vaker dan andere oorzaken ; oorzaak van verzuim en/of ongevallen. 3: Hoog, zal waarschijnlijk optreden ; vaak oorzaak van verzuim of ongevallen.
Note on I26: AFWENDING 1 : mogelijk onder bepaalde omstandigheden 2: nauwelijks mogelijk
Note on S26: EFFECT: 1 : Kleine verwonding, nauwelijks verzuim of ongevallen 2: Ernstige verwonding, gemiddeld verzuim en/of ongevallen 3: Dood, hoog verzuim en/of ongevallan
Note on T26: BLOOTSTELLING: n.v.t: enkel als EFFECT = kleine verwonding (1) 1: Zelden tot soms 2: Vaak tot continu
Note on U26: WAARSCHIJNLIJKHEID: 1: Laag, zal waarschijnlijk niet optreden, nauwelijks oorzaak van verzuim of omstandigheden 2: Gemiddeld (kan voorkomen) niet vaker dan andere oorzaken ; oorzaak van verzuim en/of ongevallen. 3: Hoog, zal waarschijnlijk optreden ; vaak oorzaak van verzuim of ongevallen.
Note on V26: AFWENDING 1 : mogelijk onder bepaalde omstandigheden 2: nauwelijks mogelijk
Note on F27: EFFECT: 1 : Kleine verwonding, nauwelijks verzuim of ongevallen 2: Ernstige verwonding, gemiddeld verzuim en/of ongevallen 3: Dood, hoog verzuim en/of ongevallan
Note on G27: BLOOTSTELLING: n.v.t: enkel als EFFECT = kleine verwonding (1) 1: Zelden tot soms 2: Vaak tot continu
Note on H27: WAARSCHIJNLIJKHEID: 1: Laag, zal waarschijnlijk niet optreden, nauwelijks oorzaak van verzuim of omstandigheden 2: Gemiddeld (kan voorkomen) niet vaker dan andere oorzaken ; oorzaak van verzuim en/of ongevallen. 3: Hoog, zal waarschijnlijk optreden ; vaak oorzaak van verzuim of ongevallen.
Note on I27: AFWENDING 1 : mogelijk onder bepaalde omstandigheden 2: nauwelijks mogelijk
Note on S27: EFFECT: 1 : Kleine verwonding, nauwelijks verzuim of ongevallen 2: Ernstige verwonding, gemiddeld verzuim en/of ongevallen 3: Dood, hoog verzuim en/of ongevallan
Note on T27: BLOOTSTELLING: n.v.t: enkel als EFFECT = kleine verwonding (1) 1: Zelden tot soms 2: Vaak tot continu
Note on U27: WAARSCHIJNLIJKHEID: 1: Laag, zal waarschijnlijk niet optreden, nauwelijks oorzaak van verzuim of omstandigheden 2: Gemiddeld (kan voorkomen) niet vaker dan andere oorzaken ; oorzaak van verzuim en/of ongevallen. 3: Hoog, zal waarschijnlijk optreden ; vaak oorzaak van verzuim of ongevallen.
Note on V27: AFWENDING 1 : mogelijk onder bepaalde omstandigheden 2: nauwelijks mogelijk
Note on F28: EFFECT: 1 : Kleine verwonding, nauwelijks verzuim of ongevallen 2: Ernstige verwonding, gemiddeld verzuim en/of ongevallen 3: Dood, hoog verzuim en/of ongevallan
Note on G28: BLOOTSTELLING: n.v.t: enkel als EFFECT = kleine verwonding (1) 1: Zelden tot soms 2: Vaak tot continu
Note on H28: WAARSCHIJNLIJKHEID: 1: Laag, zal waarschijnlijk niet optreden, nauwelijks oorzaak van verzuim of omstandigheden 2: Gemiddeld (kan voorkomen) niet vaker dan andere oorzaken ; oorzaak van verzuim en/of ongevallen. 3: Hoog, zal waarschijnlijk optreden ; vaak oorzaak van verzuim of ongevallen.
Note on I28: AFWENDING 1 : mogelijk onder bepaalde omstandigheden 2: nauwelijks mogelijk
Note on S28: EFFECT: 1 : Kleine verwonding, nauwelijks verzuim of ongevallen 2: Ernstige verwonding, gemiddeld verzuim en/of ongevallen 3: Dood, hoog verzuim en/of ongevallan
Note on T28: BLOOTSTELLING: n.v.t: enkel als EFFECT = kleine verwonding (1) 1: Zelden tot soms 2: Vaak tot continu
Note on U28: WAARSCHIJNLIJKHEID: 1: Laag, zal waarschijnlijk niet optreden, nauwelijks oorzaak van verzuim of omstandigheden 2: Gemiddeld (kan voorkomen) niet vaker dan andere oorzaken ; oorzaak van verzuim en/of ongevallen. 3: Hoog, zal waarschijnlijk optreden ; vaak oorzaak van verzuim of ongevallen.
Note on V28: AFWENDING 1 : mogelijk onder bepaalde omstandigheden 2: nauwelijks mogelijk
Note on F29: EFFECT: 1 : Kleine verwonding, nauwelijks verzuim of ongevallen 2: Ernstige verwonding, gemiddeld verzuim en/of ongevallen 3: Dood, hoog verzuim en/of ongevallan
Note on G29: BLOOTSTELLING: n.v.t: enkel als EFFECT = kleine verwonding (1) 1: Zelden tot soms 2: Vaak tot continu
Note on H29: WAARSCHIJNLIJKHEID: 1: Laag, zal waarschijnlijk niet optreden, nauwelijks oorzaak van verzuim of omstandigheden 2: Gemiddeld (kan voorkomen) niet vaker dan andere oorzaken ; oorzaak van verzuim en/of ongevallen. 3: Hoog, zal waarschijnlijk optreden ; vaak oorzaak van verzuim of ongevallen.
Note on I29: AFWENDING 1 : mogelijk onder bepaalde omstandigheden 2: nauwelijks mogelijk
Note on S29: EFFECT: 1 : Kleine verwonding, nauwelijks verzuim of ongevallen 2: Ernstige verwonding, gemiddeld verzuim en/of ongevallen 3: Dood, hoog verzuim en/of ongevallan
Note on T29: BLOOTSTELLING: n.v.t: enkel als EFFECT = kleine verwonding (1) 1: Zelden tot soms 2: Vaak tot continu
Note on U29: WAARSCHIJNLIJKHEID: 1: Laag, zal waarschijnlijk niet optreden, nauwelijks oorzaak van verzuim of omstandigheden 2: Gemiddeld (kan voorkomen) niet vaker dan andere oorzaken ; oorzaak van verzuim en/of ongevallen. 3: Hoog, zal waarschijnlijk optreden ; vaak oorzaak van verzuim of ongevallen.
Note on V29: AFWENDING 1 : mogelijk onder bepaalde omstandigheden 2: nauwelijks mogelijk
Note on F30: EFFECT: 1 : Kleine verwonding, nauwelijks verzuim of ongevallen 2: Ernstige verwonding, gemiddeld verzuim en/of ongevallen 3: Dood, hoog verzuim en/of ongevallan
Note on G30: BLOOTSTELLING: n.v.t: enkel als EFFECT = kleine verwonding (1) 1: Zelden tot soms 2: Vaak tot continu
Note on H30: WAARSCHIJNLIJKHEID: 1: Laag, zal waarschijnlijk niet optreden, nauwelijks oorzaak van verzuim of omstandigheden 2: Gemiddeld (kan voorkomen) niet vaker dan andere oorzaken ; oorzaak van verzuim en/of ongevallen. 3: Hoog, zal waarschijnlijk optreden ; vaak oorzaak van verzuim of ongevallen.
Note on I30: AFWENDING 1 : mogelijk onder bepaalde omstandigheden 2: nauwelijks mogelijk
Note on S30: EFFECT: 1 : Kleine verwonding, nauwelijks verzuim of ongevallen 2: Ernstige verwonding, gemiddeld verzuim en/of ongevallen 3: Dood, hoog verzuim en/of ongevallan
Note on T30: BLOOTSTELLING: n.v.t: enkel als EFFECT = kleine verwonding (1) 1: Zelden tot soms 2: Vaak tot continu
Note on U30: WAARSCHIJNLIJKHEID: 1: Laag, zal waarschijnlijk niet optreden, nauwelijks oorzaak van verzuim of omstandigheden 2: Gemiddeld (kan voorkomen) niet vaker dan andere oorzaken ; oorzaak van verzuim en/of ongevallen. 3: Hoog, zal waarschijnlijk optreden ; vaak oorzaak van verzuim of ongevallen.
Note on V30: AFWENDING 1 : mogelijk onder bepaalde omstandigheden 2: nauwelijks mogelijk

## RISICOGRAAF
RISICOGRAAF
E | Wb | Wi
Ernstgraad | Waarschijnlijkheid op blootstelling | Waarschijnlijkheid op een incident
|  | 1 |  | 2 |  | 3
1 | nvt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
A
Afwendingsmogelijkheid
Risicoklasse | Risicobeoordeling | 1: Risico
1 – 4 | Laag | 1: Misschien aanvaardbaar
5 – 7 | Middelmatig | 1: Verbeteringen vereist
8 – 10 | Groot | 1: Onmiddellijke verbeteringen
11 – 14 | Zeer groot | 1: Stopzetten werkzaamheden
Ernstgraad
1 | . kleine verwondingen, gewoonlijk herstelbaar
2 | . ernstig, gewoonlijk onherstelbaar
3 | . dood
Blootstelling
nvt
1 | . zelden tot soms
2 | . vaak tot continue
Incident
1 | . Laag (zal waarschijnlijk niet optreden)
2 | . gemiddeld (kan voorkomen tijdens levensduur van de machine)
3 | . hoog (zal vaak voorkomen)
Afwending
1 | . mogelijk onder bepaalde omstandigheden
2 | . Niet / nauwelijks mogelijk
Netspanning
1 | TT- net: 3 x 230/400V + N
2 | TT-net: 3 x 230V
3 | TN-C net: 3 x 230/400V + PEN
4 | TN-S net: 3 x 230/400V + PE
5 | TN-C-S net: 3 x 230/400V + PE
6 | IT- net: 3 x 230/400V